Checkliste zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen bei der Ausübung der Tätigkeiten der PRRC gemäß MDR/IVDR

Auf Grundlage eines Entwurfs der CRConsultants GmbH & Co. KG durch Markus Kemm und Nienke Bär,

Abgestimmt im Rahmen eines Kooperationsseminars des FFM (Forum für Medizintechnik e.V.) und LSN (Life Science Nord).

Am Seminar nahmen folgende Referierende teil:

- Prof. Dr. Folker Spitzenberger, Technische Hochschule Lübeck

- Bettina Buchholz (Tanja Hasselbring) Landesamt für Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit

Schleswig-Holstein, Medizinprodukteüberwachung

- Susanna Dienemann, LL.M, Wachenhausen Dienemann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

- Ina Hein, Teamlead RA Maquet Cardiopulmonary GmbH (Getinge Group), Rastatt

- Katja Steinhagen, Senior Produktexperte IVD, TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Thomas Michael Bohnen, Geschäftsführer KEYMKR GmbH

Lübeck, 25.11.2025

Eindeutig abprüfbare, regulatorische Anforderungen

Hinweis: Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient als Unterstützung bei der Überprüfung von PRRC-relevanten Tätigkeiten und muss durch jedes Unternehmen entsprechend der eigenen Organisationsstruktur, Prozesse und regulatorischen Anforderungen individuell ergänzt und angepasst werden.

| Anforderung gemäß MDR/IVDR |  | Nachweise | Erfüllt | Nicht anwendbar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benennung der PRRC |  |  |  |  |
| 1. | Eine oder mehrere Person/en im Unternehmen ist/sind als PRRC benannt (Art. 15, Abs. 1) und die Benennungsurkunde ist von beiden Parteien unterschrieben. |  | ☐ | ☐ |
| 2. | Optional bei Kleinst- und Kleinunternehmen: Eine Externe PRRC darf benannt werden (Art. 15, Abs. 2) |  | ☐ | ☐ |
|  | Ein dauerhafter und ständiger Zugriff auf die externe PRRC wird sichergestellt (Art. 15, Abs. 2) |  | ☐ | ☐ |
| Nachweis und Qualifikation |  |  |  |  |
| Die benannte Person erfüllt mindestens eine der folgenden Anforderungen: |  |  |  |  |
| 3. | Hochschulabschluss (oder gleichwertige Ausbildung, anerkannt durch den betreffenden Mitgliedstaat) in Recht, Medizin, Pharmazie, Ingenieurwesen oder einem anderen relevanten Fachbereich UND mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in Regulierungsfragen oder QMS im Bereich Medizinprodukte. (Art. 15, Abs. 1a) ODER Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in Regulierungsfragen oder QMS im Bereich Medizinprodukte. (Art. 15, Abs. 1b) |  | ☐ | ☐ |
| 4. | Optional für Sonderanfertigungen: Der Nachweis erfolgt alternativ durch 2 Jahre Berufserfahrung im entsprechenden Produktionsbereich. (Art. 15, Abs. 1, Unterabsatz 2) |  | ☐ | ☐ |
| Schriftliche Aufgabenverteilung bei mehreren PRRCs |  |  |  |  |
| 5. | Falls mehrere Personen gemeinsam die PRRC-Funktion ausüben, sind die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche schriftlich klar geregelt und dokumentiert. (Art. 15, Abs. 4) |  | ☐ | ☐ |
| Schutz der PRRC innerhalb der Organisation |  |  |  |  |
| 6. | Es wird sichergestellt, dass die PRRC bei der Erfüllung ihrer Aufgaben keinerlei Nachteile in der Organisation erleidet, unabhängig davon, ob sie intern angestellt oder extern eingebunden ist. (Art. 15, Abs. 5) |  | ☐ | ☐ |
| 7. | Der Bevollmächtigte hat dauerhaft und ständig Zugriff auf mindestens eine qualifizierte Person mit Fachwissen über Regulierungsanforderungen in der EU. (Art. 15, Abs. 6) |  | ☐ | ☐ |
| 8. | Anforderungen an die Qualifikation sind gemäß den Anforderungen an eine PRRC (siehe Punkt 3) erfüllt und Nachweise vorhanden (Art. 15, Abs. 6a, 6b) |  | ☐ | ☐ |
| Dokumentation in EUDAMED |  |  |  |  |
| 9. | Alle zugewiesenen PRRCs sind in EUDAMED hinterlegt (Art. 31, Abs. 1) |  | ☐ | ☐ |
| 10. | Es ist ein Prozess etabliert, der die regelmäßige Überprüfung der Daten vorsieht und bei PRRC Wechsel die Änderung des EUDAMED-Eintrags definiert. (Art. 31, Abs. 4, Abs. 5) |  | ☐ | ☐ |

Empfohlene Regelungen innerhalb der Organisation

| Regelungen |  | Nachweise | Erfüllt | Nicht anwendbar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Die PRRC ist als unabhängige Rolle im Organigramm aufgeführt und berichtet an die Geschäftsführung. |  | ☐ | ☐ |
| 12. | Um die dauerhafte Verfügbarkeit einer PRRC sicherzustellen, sollte die Vertretung der Rolle PRRC im Q-System eindeutig geregelt sein (z.B. im Fall von Urlaub, Krankheit, etc.). |  | ☐ | ☐ |
| Interne PRRC |  |  |  |  |
| 13. | Die PRRC ist in die Betriebshaftpflicht bzw. Directors & Officers-Versicherung mit aufgenommen worden. In der Versicherung wird mit abgedeckt, auf welche Art und Weise Entscheidungen für z.B. einen Rückruf getroffen werden dürfen. |  | ☐ | ☐ |
| 14. | Verantwortlichkeiten und Aufgabenbereiche sind z.B. im Anhang zu Arbeitsvertrag festgehalten. |  | ☐ | ☐ |
| Externe PRRC |  |  |  |  |
| 15. | Ein PRRC-Agreement wurde abgeschlossen (Inhalt bspw.: Verantwortungsbereiche, Beidseitige Pflichten, Zugriffe, Unterschriftenbefugnisse, Geheimhaltungsklausel, Haftung usw.) |  | ☐ | ☐ |

Tätigkeiten, die zur Einhaltung der Regulierungsvorschriften von der PRRC sichergestellt werden müssen

| Was wird sichergestellt? |  | MDR / IVDR | Zeitpunkt | Zuständig | Ablageort der Nachweise | Erfüllt | Nicht anwendbar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QM-System |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ein Qualitätsmanagementsystem ist konform zur ISO 13485 und MDR/IVDR und ist zertifiziert. | Art. 10 | Auditzyklus für interne Audits gemäß Auditprogramm |  |  | ☐ | ☐ |
|  |  |  | Externes Audits 1x jährlich (Surveillance Audit, Rezertifizierung) |  |  | ☐ | ☐ |
| Technische Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Die produktbezogenen Regularien sind definiert und dokumentiert. | Anhang I + II |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 18. | Entwicklungsprozess: Design Input bis Design Output + Design Verifizierung sind nachvollziehbar dokumentiert und konsistent | Anhang I + II |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 19. | Klinische Bewertung/ Leistungsbewertung ist erfolgreich abgeschlossen und dokumentiert. Referenzen anderer Elemente der Technischen Dokumentation sind konsistent. | Anhang XIV / Anhang XIII |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 20. | Herstellungsprozess: Dokumentation zur Herstellung der Produkte ist vollständig und aktuell | Anhang I + II |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 21. | Es ist sicherzustellen, dass die Konformitätserklärung zum geeigneten Zeitpunkt (nicht vor Bewertung der benannten Stelle aber vor Inverkehrbringen des Produktes) von einer definierten Person (muss nicht die PRRC selbst sein) unterschrieben wird. | Anhang IV |  |  |  | ☐ | ☐ |
| Klinische Prüfung, klinische Leistungsstudie |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Optional: Abgabe der Erklärung gemäß Anhang XV Kapitel II Abschnitt 4.1 für Prüfprodukte / Anhang XIV Abschnitt 4.1 für Produkte für Leistungsstudien | Anhang XV / Anhang XIV |  |  |  | ☐ | ☐ |
| Überwachung + Berichtspflichten |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ein PMS-System ist eingerichtet und dokumentiert. | Art. 83 / Art. 78 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 24. | Der PMS-Plan wurde erstellt, genehmigt und in der Technischen Dokumentation hinterlegt. | Art. 84 / Art. 79 + Anhang III |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 25. | PMCF/PMPF-Plan wurde erstellt (sofern erforderlich). | Anhang XIV / Anhang XIII |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 26. | PMCF/PMPF-Aktivitäten werden gemäß Plan durchgeführt und bewertet (sofern erforderlich). | Anhang XIV / Anhang XIII |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 27. | PMS-Bericht (Klasse I/ Klasse A, B) wird regelmäßig aktualisiert. PSUR (Klasse IIa–III/ Klasse C, D) wird erstellt/upgedated und eingereicht.2 | Art. 85, 86 / Art. 80, 81 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 28. | Meldung von (schwerwiegenden) Vorkommnissen und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld | Art. 87 / Art. 82 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 29. | Trendmeldungen werden geprüft und ggf. gemeldet. | Art. 88 / Art. 83 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 30. | Analyse schwerwiegender Vorkommnisse und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld | Art. 89 / Art. 84 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 40. | Zusammenarbeit und Kommunikationswege mit Behörden und Benannten Stellen sind festgelegt und dokumentiert. | Art. 87,89 / Art. 82, 84 ISO 13485 8.3.3. |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 41. | Kurzbericht über Sicherheit und (klinische) Leistung wird erstellt und in EUDAMED veröffentlicht. | Art. 32 / Art. 29 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| Changes - Dokumentation auf dem aktuellen Stand halten (Nach dem Inverkehrbringen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Change Control bei Änderungen am Produkt | Art. 10 / ISO 13485 Kap. 8 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 43. | Change Control bei Änderungen an (Herstellungs-) prozessen | Art. 10 / ISO 13485 Kap. 8 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 44. | Change Control bei Änderungen an den Umgebungsbedingungen | Art. 10 / ISO 13485 Kap. 8 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 45. | Change Control bei Änderungen am QMS | Art. 10 / ISO 13485 Kap. 8 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 46. | PSUR bzw. PMS Bericht werden als Input für Change Control genutzt | Art. 85, 86 / Art. 80, 81 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 47. | Change Control bei Änderung von Regularien | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| Prüfung mit indirektem Produktbezug: Eignung der Infrastruktur/Arbeitsumgebung, personelle Ressourcen |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Geeigneter Nachweis der Wirksamkeit von Schulungen ist vorhanden. | ISO 13485 Kap. 6.2 |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 49. | Die notwendigen Qualifizierungen/Validierungen von Equipment und Produktionsprozessen wurden geplant und plangemäß durchgeführt (inkl. Re-Q/V). | Anhang I |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 50. | Aufzeichnungen der Qualifizierung/Validierung von Infrastruktur und Arbeitsumgebung? | Anhang I |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 51. | Ist ein Routinemonitoring zur Überwachung der Umgebungsbedingungen installiert? | Anhang I |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 52. | Umgang mit zu sperrenden Produkten aufgrund von kritischen Abweichungen in den Umgebungsbedingungen ist geregelt | Anhang I |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 53. | Ist die Auswertefrequenz des Routinemonitorings hoch genug, damit ggf. nicht konforme Produkte rechtzeitig vor Inverkehrbringen gesperrt werden können? | Anhang I |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 54. | Entspricht die Infrastruktur auch augenscheinlich den Anforderungen an die Herstellung der Produkte? | Anhang I |  |  |  | ☐ | ☐ |
| Prüfung mit direktem Produktbezug: Eignung der implementierten Produktprüfungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Ist eine Nachvollziehbarkeit vom Wareneingang bis zum Warenausgang durch den Batch Record gewährleistet? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 56. | Existiert für jeden Auftrag ein spezifisches Endprüfprotokoll? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 57. | Sind die Ergebnisse der Inprozessprüfungen im Batch Record dokumentiert? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 58. | Befinden sich die Prüfergebnisse innerhalb der Toleranzen? Ist festgelegt, was zu tun ist, wenn sich die Ergebnisse außerhalb der Toleranzen befinden? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 59. | Sind Parameter/ Toleranzen auf aktuelle Validierungen rückführbar? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 60. | Stimmen Batch-Record/Einstellungen an den Maschinen überein? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 61. | Stimmen aktueller Ausschuss/erwarteter Ausschuss überein? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |
| 62. | Sind über den Auftrag Kalibrierungen verwendeter Prüfmittel auffindbar? | / |  |  |  | ☐ | ☐ |

# Anhang

## Begriffe/ Abkürzungen

| DHF | Design History File (Entwicklungsakte gemäß ISO 13485:2021 Kap. 7.3.10) |
| --- | --- |
| DMR | Device Master Record |
| IVDR | In-Vitro Diagnostic Regulation |
| MDR | Medical Device Regulation |
| PMCF | Post-Market Clinical Follow-up / Klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen (MDR) |
| PMPF | Post-Market Performance Follow-Up (IVDR) / Nachbeobachtung der Leistung nach dem Inverkehrbringen (IVDR) |
| PRRC | Person Responsible for Regulatory Compliance / Für die Einhaltung der Regulierungsvorschrift verantwortliche Person |
| PSUR | Periodic Safety Update Report / Regelmäßig aktualisierter Bericht über die Sicherheit |
| QM | Qualitätsmanagement |
| QMH | Qualitätsmanagementhandbuch |
| QMS | Qualitätsmanagementsystem |
| QS | Qualitätssicherung |
| RA | Regulatory Affairs |
| SSCP | Summary of Safety and Clinical Performance / Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (MDR) |
| SSP | Summary of Safety and Performance / Kurzbericht über Sicherheit und Leistung (IVDR) |

## Berichtspflichten je Produktklasse

| Berichtpflichten | Quelle der Anforderung | Klasse I / I s / I r | Klasse IIa | Klasse IIb | Klasse III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasse A/B |  |  | Klasse C/D |
| Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung | Artikel 32 |  |  |  | und implantierbare Produkte außer Sonderanfertigungen oder Prüfprodukte |
|  | Artikel 29 |  |  |  |  |
| Bericht über die Überwachung nach dem Inverkehrbringen | Artikel 85 | x |  |  |  |
|  | Artikel 80 |  |  |  |  |
| Regelmäßig aktualisierter Bericht über die Sicherheit (PSUR) | Artikel 86 |  | Bei Bedarf, mindestens | Mindestens jährlich | Mindestens jährlich |
|  | Artikel 81 |  | alle 2 Jahre |  |  |
| Meldung von (schwerwiegenden) Vorkommnissen und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld | Artikel 87 | x | x | x | x |
|  | Artikel 82 |  |  |  |  |
| Meldung von Trends | Artikel 88 | x | x | x | x |
|  | Artikel 83 |  |  |  |  |
| Analyse schwerwiegender Vorkommnisse und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld | Artikel 89 | x | x | x | x |
|  | Artikel 84 |  |  |  |  |

Klasse I (MDR)/ Klasse A (IVDR): Keine Zertifizierung notwendig (außer I*, steril), sondern Interne Audits + Nachweis Qualifikation d. Auditors + Nachweis der Unabhängigkeit ausreichend

Siehe Anhang mit Berichtspflichten je Produktklasse

Berichtspflichten aus MDR/IVDR – ohne Berücksichtigung der Berichtspflichten im Rahmen von Klinischen Prüfungen – kein Anspruch auf Vollständigkeit